
质控报告

	检测项目
	大鼠凝血因子Ⅻa(FⅫa)
	检测日期
	2023.12.25

	灵敏度
	7.5 ng/L
	相关性
	0.99953

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.5%

	检测范围
	30 ng/L – 1500 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04088

b    =        0.00105

c    =        0.00000

r^2  =        0.99953

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     75.0000      0.1130                        0.1209      0.0079

    150.0000      0.2010                        0.2040      0.0030

    300.0000      0.4020                        0.3795     -0.0225

    600.0000      0.7540                        0.7677      0.0137

   1200.0000      1.6950                        1.6929     -0.0021

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00077
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