质控报告

| 检测项目 | 大鼠载脂蛋白E2(Apo-E2) | 检测日期 | 2023.12.7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.025 μg/mL | 相关性 | 0.99932 |
| 批间差 | 7.5% | 批内差 | 5.6% |
| 检测范围 | 0.1 μg/mL – 4.2 μg/mL |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06902

b    =        0.26824

c    =        0.02454

r^2  =        0.99932

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

0.2500      0.1230                        0.1376      0.0146

0.5000      0.2160                        0.2093     -0.0067

1.0000      0.3820                        0.3618     -0.0202

2.0000      0.6890                        0.7037      0.0147

4.0000      1.5370                        1.5346     -0.0024

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00089