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英文名称：Human (IDO) ELISA KIT
规       格： 96T
货       号： NLH7501















尊敬的客户:

感谢您选用本公司 ELISA 系列产品。本产品选用世界著名生产厂家的原料 ，采用专业体外诊 断试剂生产技术制造 ，仅供科研使用。本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性具体适用样本请咨询。使用前请仔细阅读说明书并检查试剂组分。如有疑问，请咨询:武汉纽莱生物科技有限公司  Email:sale@newlif.com.cn   电话: 027-65563553













本试剂盒仅供体外研究使用 ，不用于临床诊断。
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实验原理

本试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）水平。用纯化的人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）抗体包被微孔板，制成固相抗体，往包被单抗的微孔中依次加入吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO），再与 HRP 标记的吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）抗体结合，形成抗体-抗原-酶标抗体复合物，经过彻底洗涤后加底物 TMB 显色。TMB 在 HRP酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）呈正相关。用酶标仪在 450nm 波长下测定吸光度（OD 值），通过标准曲线计算样品中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性浓度。
用途：本试剂盒用于测定人血清、血浆及相关液体样本中吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性。 
基本性能：



	性能

	灵敏度
	   0.175IU/L

	检测范围
	0.7IU/L -32IU/L

	特异性
	可检测样本中的计算样品中人吲哚胺 2,3-双加氧酶（IDO）活性浓度。 且与其他类似物无明显交叉反应。

	重复性
	板内 ，板间变异系数均《 10%
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试剂盒组成及保存


	中文名称
	规格
	开封后保存条件

	ELISA 酶标板
	96T：8 孔×12 条
48T：8 孔×6 条
	2-8℃ 90天

	标准品
	                   96T：0.5mlx1   (64IU/L)
48T：0.25mlx1
	2-8℃ 90天

	HRP标记抗体
	96T：6mlx1
48T：3mlx1
	2-8℃ 90天

	样品稀释液
	96T：6mlx1
48T：3mlx1
	2-8℃ 180天

	标准品稀释液
	96T：1.5mlx1
48T：1mlx1
	2-8℃ 180天

	显色剂A
	96T：6mlx1
48T：3mlx1
	2-8℃(避光)  180天

	显色剂B
	96T：6mlx1
48T：3mlx1
	2-8℃(避光)  180天

	终止液
	96T：6mlx1
48T：3mlx1
	2-8℃ 180天  180天

	30倍浓缩洗涤液
	96T：20mlx1
48T：10mlx1
	2-8℃ 180天  180天

	说明书
	1份
	

	封板膜
	2张
	

	密封袋
	1个
	


说明；未拆封的试剂盒可以在2-8℃ 保存六个月

试剂盒所需自备物品

1.酶标仪(450nm波长滤光片)
2.高精度移液器，  EP管及一次性吸头：0.5-10μ L, 2-20μ L, 20-200μ L, 200-1000μ L
3. 37℃恒温箱
4. 双蒸水或去离子水
5. 吸水纸
6. 加样槽
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样品收集方法  (具体处理方法请咨询)

1. 血清：用无菌管收集 ，室温血液自然凝固10-20分钟 ，2-8℃条件离心20分钟左右    ( 2000-3000转/分) 仔细收集上清 ，保存过程中如出现沉淀 ，应再次离心。
2. 血浆：应根据标本的要求选择EDTA、肝素钠或柠檬酸钠作为抗凝剂 ，混合10-20分钟后 ，2-8℃条件离 心20分钟左右  ( 2000-3000转/分)  ，仔细收集上清 ，保存过程中如有沉淀形成应该再次离心。
3.尿液：用无菌管收集 ，2-8℃条件离心20分钟左右  ( 2000-3000转/分)  。仔细收集上清 ，保存过程中
如有沉淀形成 ，应再次离心。
4. 组织匀浆：用预冷的PBS (0.01M, pH =7.4)冲洗组织 ，去除残留血液 ，称重后将剪碎的组织与 对应体积 的PBS(一般按1:9的重量体积比 ，比如1 g的组织样品对应9 mL的PBS ，具体体积可根据实验需要适 当调 整 ，并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中 ，在冰上充分研磨。为了进一步 裂 解组织细胞 ，可以对匀浆液进行反复冻融或超声破碎。最后将匀浆液于2-8℃ ，5000×g 离心5-10分钟  取 上清检测。
5.细胞提取液：贴壁 细胞用冷的PBS轻轻清洗，然后用胰蛋白酶消化，  1000×g离心5分钟后收集细胞。
悬浮 细胞可直接离心收集。收集的细胞用冷的PBS洗涤3次。每106个细胞中加入150-200 μ L PBS重悬
(推荐在PBS 中加入蛋白酶抑制剂；若含量很低可减少PBS的体积)并通过反复冻融或超声使细胞破碎。 将提取液于2-8℃，  1500×g离心10分钟 ，取上清检测。
6.细胞培养上清或其他生物体液；收集液体后于2-8℃，  1000×g离心20分钟 ，除去杂质及细胞碎片 ，取上清 检测。
试剂盒注意事项

1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡 15-30 分钟后方可使用 ，酶标包被板开封后如未 用完 ，板条应装入密 封袋中保存。
2.浓洗涤液可能会有结晶析出 ，稀释时可在水浴中加温助溶 ，洗涤时不影响结果。
3.各步加样均应使用加样器 ，并经常校对其准确性 ，以避免试验误差。一次加样时间最好 控制在 5 分钟内 ，如
标本数量多 ，推荐使用排枪加样。
4.请每次测定的同时做标准曲线 ，最好做复孔。如标本中待测物质含量过高  (样本 OD 值大于标准品孔第一孔
的 OD 值)  ，请先用样品稀释液稀释一定倍数  (n 倍)  后再测定 ，计算时请最后乘以总稀释倍数  (n×5) 5.封板膜只限一次性使用 ，以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
7.严格按照说明书的操作进行 ，试验结果判定必须以酶标仪读数为准.
8.所有样品 ，洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
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样本收集注意事项

1.不能检测含NaN3的样品 ，因NaN3抑制辣根过氧化物酶的  ( HRP)  活性。                                  2.标本采集后尽快进行实验 ，若不能马上进行试验 ，可将标本放于-20℃保存 ，但应避免反复冻融。
3.我们罗列的是通用的样本处理方法 ，无法涵盖各种样本 ，对于一些特殊样本 ，建议实验人员多参考已发表的 文献，  自行设计合理的样本处理方法。
检测前准备工作

1.请提前20分钟从冰箱中取出试剂盒 ，以平衡至室温。
2.用双蒸水将30×浓缩洗涤液稀释成1×工作液。未用完的放回4 ℃。
3.标准品的稀释：本试剂盒提供原倍标准品一支 ，用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。



	32IU/L
	5号标准品
	150μl 的原倍标准品加入 150μl 标准品稀释液

	16IU/L
	4号标准品
	150μl 的 5 号标准品加入 150μl 标准品稀释液

	8IU/L
	3号标准品
	150μl 的 4 号标准品加入 150μl 标准品稀释液

	4IU/L
	2号标准品
	150μl 的 3 号标准品加入 150μl 标准品稀释液

	2IU/L
	1号标准品
	150μl 的 2 号标准品加入 150μl 标准品稀释液
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操作步骤

1.加样：分别设空白孔  (空白对照孔不加样品及酶标试剂 ，其余各步操作相同)  、标准孔、    待测样品孔。在
酶标包被板上标准品准确加样 50μl ，待测样品孔中先加样品稀释液. 40μl ，然后再加待测样品 10μl  (样品最 终稀释度为 5 倍)  。加样将样品加于酶标板孔底 )  部 ，尽量不触及孔壁 ，轻轻晃动混匀。
2.温育：用封板膜封板后置 37℃温育 30 分钟。
3.洗涤：小心揭掉封板膜 ，弃去液体 ，甩干 ，每孔加满洗涤液 ，静置 30 秒后弃去 ，如此 重复 5 次 ，拍干。 4.加酶：每孔加入酶标试剂 50μl ，空白孔除外。
5.温育：操作同 2
6.洗涤：操作同 3
7.显色：每孔先加入显色剂 A50μl ，再加入显色剂 B50μl ，轻轻震荡混匀 ，37℃避光显色 10 分钟. 8.终止：每孔加终止液 50μl ，终止反应  (此时蓝色立转黄色)  。
9.测定：以空白孔调零 ，450nm 波长依序测量各孔的吸光度  ( OD 值)  。测定应在加终 止液后 15 分钟以内进行。

操作一览表
[image: ]










 (
6
武
汉纽莱生物科技有限公司
 
WuHan
 
New
 
LAI
 
Biosciences
 
Co
., 
LTD
Email
 
：
sale
@
newlif
.
com
.
cn      Web
：
www
.
newlif
.
com
.
cn        Tel
：  
027-65563553
)

[image: ]

武汉纽莱生物科技有限公司







结果判断：

1.每个标准品和标本的OD 值应减去空白孔的OD 值。
2.以标准品的浓度为横坐标 ，OD 值为纵坐标 ，利用计算机软件采用直线回归的拟合方法创    建标准曲线方程，
通过样本的吸光度  ( OD值)  ，利用方程计算样品的浓度值。
3.若样本的OD值高于标准曲线上限 ，应适当稀释后重测 ，计算浓度时应乘以稀释倍数。



典型数据

由于实验操作条件的不同  (如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等)  ，标准曲线的OD值会有所差异。 详情请看质检报告.
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