
质控报告

	检测项目
	人N-酰基鞘氨醇酰胺水解酶1(ASAH1)
	检测日期
	2024.6.4

	灵敏度
	1.5 pg/ml
	相关性
	0.99937

	批间差
	7.4%
	批内差
	5.5%

	检测范围
	6 pg/ml – 260 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05100

b    =        0.00494

c    =        0.00001

r^2  =        0.99937

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     15.0000      0.1110                        0.1266      0.0156

     30.0000      0.2130                        0.2052     -0.0078

     60.0000      0.3920                        0.3716     -0.0204

    120.0000      0.7260                        0.7411      0.0151

    240.0000      1.6290                        1.6266     -0.0024

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00095
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