
质控报告

	检测项目
	人瞬态电压感受器阳离子通道子类V成员1 (TrpV1)
	检测日期
	2024.8.2

	灵敏度
	0.75 pg/ml
	相关性
	0.99933

	批间差
	7.5%
	批内差
	5.3%

	检测范围
	3 pg/ml – 110 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04075

b    =        0.01218

c    =        0.00003

r^2  =        0.99933

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      6.2500      0.1040                        0.1181      0.0141

     12.5000      0.2030                        0.1978     -0.0052

     25.0000      0.3860                        0.3644     -0.0216

     50.0000      0.7110                        0.7262      0.0152

    100.0000      1.5670                        1.5646     -0.0024

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00093
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