质控报告

| 检测项目 | 小鼠瓜氨酸化组蛋白H3(CITH3) | 检测日期 | 2024.11.8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 0.75 pg/ml | 相关性 | 0.99959 |
| 批间差 | 7.4% | 批内差 | 5.3% |
| 检测范围 | 3 pg/ml – 150 pg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04214

b    =        0.01120

c    =        0.00002

r^2  =        0.99959

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

7.5000      0.1190                        0.1272      0.0082

15.0000      0.2130                        0.2143      0.0013

30.0000      0.4150                        0.3948     -0.0202

60.0000      0.7680                        0.7807      0.0127

120.0000      1.6540                        1.6520     -0.0020

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00064