
质控报告

	检测项目
	人吲哚胺2,3-双加氧酶1(IDO1)
	检测日期
	2024.01.19

	灵敏度
	2.5 pg/ml
	相关性
	0.99971

	批间差
	7.4%
	批内差
	5.6%

	检测范围
	10 pg/ml – 350 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.03841

b    =        0.00386

c    =        0.00000

r^2  =        0.99971

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     20.0000      0.1080                        0.1171      0.0091

     40.0000      0.2010                        0.1987     -0.0023

     80.0000      0.3870                        0.3711     -0.0159

    160.0000      0.7410                        0.7518      0.0108

    320.0000      1.6590                        1.6573     -0.0017

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00046

[image: image1.png]700 E E] i
X{a





