
质控报告

	检测项目
	人瞬态电压感受器阳离子通道子类V成员1 (TrpV1)
	检测日期
	2024.11.29

	灵敏度
	0.75 pg/ml
	相关性
	0.99937

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.6%

	检测范围
	3 pg/ml – 110 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.05316

b    =        0.01134

c    =        0.00003

r^2  =        0.99937

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      6.2500      0.1120                        0.1253      0.0133

     12.5000      0.2050                        0.1998     -0.0052

     25.0000      0.3760                        0.3561     -0.0199

     50.0000      0.6840                        0.6981      0.0141

    100.0000      1.5010                        1.4988     -0.0022

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00080
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