
质控报告

	检测项目
	人巨噬素1(Maresin1)
	检测日期
	2024.10.20

	灵敏度
	1.25 ng/L
	相关性
	0.99885

	批间差
	7.5%
	批内差
	5.3%

	检测范围
	5 ng/L – 180 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.06996

b    =        0.00695

c    =        0.00001

r^2  =        0.99885

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     10.0000      0.1220                        0.1408      0.0188

     20.0000      0.2230                        0.2141     -0.0089

     40.0000      0.3940                        0.3685     -0.0255

     80.0000      0.6890                        0.7076      0.0186

    160.0000      1.5110                        1.5080     -0.0030

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00144
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