
质控报告

	检测项目
	人瞬态电压感受器阳离子通道子类V成员1 (TrpV1)
	检测日期
	2025.1.8

	灵敏度
	0.75 pg/ml
	相关性
	0.99896

	批间差
	7.3%
	批内差
	5.6%

	检测范围
	3 pg/ml – 110 pg/ml


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04604

b    =        0.01316

c    =        0.00003

r^2  =        0.99896

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

      6.2500      0.1160                        0.1296      0.0136

     12.5000      0.2140                        0.2156      0.0016

     25.0000      0.4280                        0.3954     -0.0326

     50.0000      0.7650                        0.7855      0.0205

    100.0000      1.6910                        1.6878     -0.0032

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00168
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